**Утверждаю:**

 **Директор ГУП Чувашской Республики**

 **«БОС» Минстроя Чувашии**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.П.Анисимов** |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. |  |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

об открытом (публичном) отборе организаций

на право заключения договора

поставки **устройства очистки дорожки**

путем открытого запроса котировок (запроса цен)

(далее – «Документация о проведении запроса котировок »)

**Закупку проводит:** комиссия по закупкам, созданная Заказчиком

**Заказчик:** ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии

**Новочебоксарск, 2012 г.**

# I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 **Заказчик –** Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии).

**Участник закупки** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которое подало заявку на участие в настоящем запросе котировок и соответствует требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru), (далее – «Положение о закупке).

**Комиссия по закупке** – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения отбора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Положением о закупке и приказом по предприятию.

**Запрос котировок –** способ закупки, победителем которого признается лицо, соответствующее требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавшее котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая цена товара.

**Документация о проведении запроса котировок** – настоящая документация, в установленном порядке утвержденная **Заказчиком**, содержащая предусмотренные законодательством Российской Федерации и установленные **Заказчиком** сведенияо предмете закупки, времени, месте и порядке проведения запроса котировок, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, победившего в результате отбора, сроке заключения договора с победителем отбора и др.

**Заявка на участие в запросе котировок** – письменное подтверждение **Участника закупки, содержащее**  его согласие участвовать на условиях, указанных в извещении о проведении закупки, и предложение, поданное в срок и по форме, установленной документацией о запросе котировок. Заявка на участие включает в себя полный комплект документов, являющихся её неотъемлемой частью и оформленных в соответствии с требованиями настоящей документации.

**Договор** – договор, заключенный Заказчиком и Победителем запроса котировок, на право заключения договора поставки  **устройства очистки дорожки** по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.

**Поставщик** - лицо, осуществляющее поставку оборудования по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1, заключенному по результатам настоящего запроса котировок.

**Техническая документация** - документы, определяющие объем поставки, и другие, предъявляемые к товару требования.

**Ввод в эксплуатацию** - процесс, фиксирующий готовность смонтированного товара, пригодность его к использованию по целевому (функциональному) назначению с передачей Заказчику.

# II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

## 1. Общие положения

## 1.1. Законодательное регулирование

# Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иным законодательством Российской Федерации, а также Положением о закупке.

 Настоящая процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проведение запроса котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

## 1.2. Предмет Закупки. Начальная максимальная цена договора, место, условия и сроки поставки:

**Предмет Закупки –** право заключения договора поставки оборудования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование товара | Ед. Измерения | Количество | Начальная максимальнаяЦена\* договора,в том числе НДСруб. | Сроки поставки товара |
| 1. | **Устройство очистки дорожки** | шт | 4 | **311 520** | Срок поставки 30 календарных дней с даты заключения договора |
|  | ИТОГО:в т.ч. НДС: | **311 520****47 520** |  |

\*Цена включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы по доставке Товара на склад ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.

**Срок поставки товара –** 30 календарных дней с даты заключения договора.

Работы финансируются за счет средств ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии.

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, Чувашская Республика

429 950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1.

Почтовый адрес и юридический адрес Заказчика: Российская Федерация, Чувашская Республика, 429950 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1.

Гарантийные обязательства**:** Поставщик по договору, заключенному по результатам настоящего запроса котировок, гарантирует качество товара с момента ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока 12 месяцев.

**Место, срок и условия поставки:** - Российская Федерация, Чувашская Республика, 429950 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1.

## 1.3. Требования к участникам закупки

 В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которое подало заявку на участие в настоящем запросе котировок и соответствует требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке и настоящей документации, соответствующее следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 9 месяцев 2012 года;

5) при наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.4. **Отказ от проведения запроса котировок**

1.4.1. Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки.

1.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика www.bos21.ru. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса котировок.

## 1.5. Расходы на участие в запросе котировок и при заключении договора

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок, и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств, в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 1.6. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке

Преимущества при участии в запросе котировок не предоставляются.

## 2. Документация о проведении запроса котировок

## 2.1. Содержание документации о проведении запроса котировок

2.1.1. документация о проведении запроса котировок включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.

2.1.2. Документация о проведении запроса котировок на бумажном носителе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.

Документация о проведении запроса котировок в форме электронного документа не предоставляется.

2.1.3. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия по закупке будет руководствоваться текстом документации о закупке, размещённым на сайте http: www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru), и не несет ответственности за содержание Документации о проведении запроса котировок, полученной участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.

## 2.2. Изменение и разъяснение положений документации о проведении запроса котировок

## 2.2.1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru),

2.2.2. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении запроса котировок.

2.2.2.1. В течение 3 дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении запроса котировок такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте заказчика [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru).

2.2.2.2. В случае, если изменения в документацию о проведении запроса котировок внесены позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте заказчика внесенных в документацию о проведении запроса котировок изменений до даты окончания подачи котировочных заявок такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

2.2.2.3. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика.

## 2.2.4.4. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещенные опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru).

## 2.2.4.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, опубликованными надлежащим образом на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru).

**3.** **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие запросе котировок и инструкции по ее заполнению**

3.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать:

3.1.1. **для юридического лица**:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок (оригинал);

б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме;

в) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии);

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);

д) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

е) цена договора, в том числе цена товара, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

ж) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии);

з) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru)извещения о проведении запроса котировок;

и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки договор, заключаемы по результатам закупки, является крупной сделкой;

к) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений (оригинал или нотариально заверенную копию);

л) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель); в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

м) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за 9 месяцев 2012 года;

н) документы, подтверждающие право участника закупки на выполнение работ, являющихся предметом данной закупки (оригиналы или копии);

о) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о проведении запроса котировок, подтверждающие соответствие заявки на участие в запросе котировок участника закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок

3.1.2. **для индивидуального предпринимателя**:

а) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Заказчика http: [www.bos21.ru](http://www.bos21.ru)извещения о проведении запроса котировок;

в) документы, указанные в пункте 3.1.1, и иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о проведении запроса котировок, подтверждающие соответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.

3.1.3. **для физического лица**:

а) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

в) документы, подтверждающие право участника закупки на выполнение работ, документы, указанные в пункте 3.1.1, и иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о проведении запроса котировок, подтверждающие соответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.

3.1.4. **для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки**:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в запросе предложений от имени группы лиц, в том числе

подавать заявку на участие в закупке, подписать договор;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3.1.1, или пунктами 3.1.2, 3.1.3 настоящей документации от участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку на участие в отборе.

**3.2.** Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в запросе котировок **должны быть сшиты в единую книгу нитью и пронумерованы.** Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью участника закупки. Заявка на участие в закупке и том заявки на участие в закупке должны содержать **опись** входящих в их состав документов, **быть скреплены печатью** участника закупки (для юридических лиц) и **подписаны участником закупки** или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке документов и сведений. Не является основанием для отклонения участника закупки от участия в запросе котировок, если листы поданной заявки не пронумерованы. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в запросе котировок, подготовленная по форме, представлена в Приложении № 4.

3.3. При подготовке заявки на участие в запросе котироовок не допускается применение факсимильных (или копий, в том числе сканированных) подписей и печатей.

3.4. Срок действия заявки остается в силе в течение всего срока исполнения договора. В случае, если участник закупки указывает более короткий срок действия заявки, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям закупки.

3.5. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в настоящей документации о проведении запроса котировок.

В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и документации о запросе котировок, соответствующий участник закупки не допускается к участию в запросе котировок на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

Цены, указанные в приложениях, спецификациях к настоящему Контракту, являются окончательными и не подлежат изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта

**Оплата поставленного товара производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выставления счета.**

3.6. В случае непредоставления в составе заявки документов, предусмотренных настоящей документацией о проведении запроса котировок, предоставления документов с отклонением от установленных форм, не заверенных в надлежащем порядке, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о предмете закупки, **заказчик вправе отклонить участника закупки от участия в запросе котировок, признав заявку не соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений).**

3.7. При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.8. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Приложение 4).

3.10. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.11. Все документы, представленные участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.12. Претендент подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, на котором он вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На таком конверте указывается наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом:

**«Заявка на участие**

воткрытом (публичном) отборе организаций

на право заключения договора **поставки устройства очистки дорожки**

путем открытого запроса котировок (запроса цен)

3.13. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.14. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пункта 3.12.,3.13, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.15. В случае отправления заявки на участие в закупке посредством почтовой связи, претендент несет риск не поступления такой заявки заказчику в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок.

3.16. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1., регистрируется уполномоченными лицами заказчика и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в отборе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в отборе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер**,** дату, время, способ подачи, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в отборе, на котором не указаны сведения о претенденте, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в закупке, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается.

3.17. Все заявки на участие в отборе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в отборе, не возвращаются, кроме отозванных участниками отбора заявок, а также заявок, поданных с опозданием.

3.18. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в отборе, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период (I полугодие 2012 года), об обжаловании таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

## 3.19. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в закупке

3.19.1. Заявка на участие в отборе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в закупке, которыми обмениваются участники закупки и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.19.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией, и является основанием для её отклонения.

3.19.3. Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.19.4. На входящих в заявку на участие в закупке документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.19.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

##  3.20. Подтверждение полномочий представителя участника закупки.

3.20.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящей закупки подтверждаются в следующем порядке:

3.20.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью являются:

а) протокол общего собрания участников, содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

б) решение единственного участника, содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

в) договор с управляющим, либо его, надлежащим образом заверенную копию.

3.20.1.2. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени хозяйственного товарищества, производственного кооператива, некоммерческой организации (фонд, некоммерческое партнерство, ассоциация, союз и т.д.) является: протокол общего собрания участников (членов) содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него;

3.20.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящей закупки подтверждаются в следующем порядке:

3.20.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) оригинал доверенности, составленной по форме согласно Приложению № 2 к настоящей документации по закупке.

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом);

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами.

3.21.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в запросе предложений может подписывать:

1) руководитель юридического лица;

2) лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

3.21.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

а) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

б) не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

3.21.5. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях:

а) выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации;

б) выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации.

При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.

## 3.22. Изменения заявок на участие в закупке

3.22.1. Участник закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку только в случае, если заказчик вносит изменения в извещение или документацию о проведении запроса котировок. Иные случаи изменения котировочной заявки не предусматриваются. Изменение заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок, не допускается.

3.22.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в закупке, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в закупке и регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в закупке.

3.22.3. Заявки на участие в закупке изменяются в следующем порядке:

3.22.3.1. Изменения заявки на участие в закупке подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом:

«Изменение заявки на участие в открытом (публичном) отборе организаций

на право заключения договора **поставки устройства очистки дорожки**

путем открытого запроса котировок (запроса цен)»

3.22.3.2. Изменения заявки на участие в закупке должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в закупке, подаваемых в письменной форме.

3.22.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в закупке не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.22.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в закупке изменения заявок на участие в закупке подаются по адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок (с учетом всех изменений извещения, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок).

3.22.3.5. Конверты с изменениями заявок на участие в закупке вскрываются комиссией по закупке одновременно с конвертами с заявками на участие в закупке.

## 3.23. Отзыв заявок на участие в закупке

3.23.1. Участники закупки вправе отозвать поданную заявку в любое время до момента вскрытия конвертов комиссией по закупке в следующем порядке:

 3.23.1.1. Участник закупки подает в письменном виде уведомление, скрепленное печатью и заверенное подписью уполномоченного лица участника закупки, об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование закупки, регистрационный номер заявки на участие в закупке, дата, время, способ подачи заявки на участие в закупке.

3.23.1.2. Заявления об отзыве заявок на участие в закупке подаются по адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок. Если уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок подано с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери.

3.23.2. Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе котировок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе котировок.

3.23.3. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в запросе котировок цен Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки и в случае, если они совпадают, вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника закупки) конверт с заявкой на участие в закупке, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному запросу предложений. Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном выше считаются не поданными.

3.23.4. После окончания срока подачи заявок на участие в закупке отзыв заявок не допускается.

## 3.24. Заявки на участие в закупке, поданные с опозданием

Котировочные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок, не рассматриваются и направляются невскрытыми в течение 30 дней с момента получения таких заявок участникам закупки, подавшим такие заявки.

Заявки на участие в запросе предложений, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного документацией о проведении запроса предложений, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.

**4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.**

4.1. Котировочные заявки подаются в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте с 20.12.2012 по 26.12.2012 ежедневно с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 429950 Чувашская Республика г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, Менеджеру по электронным торгам.

Окончание срока подачи предложений: 16 часов 00 минут 26.12.2012 г. (по московскому времени).

Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии при получении заявки.

Рассмотрение заявок участников состоится 27.12.2012 г. по адресу: 429950 Чувашская Республика г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1.

Подведение итогов закупки состоится 28.12.2012 г.

 4.2. Каждая поданная заявка регистрируется Заказчиком, претенденту по требованию выдается расписка в получении конверта с указанием времени и даты.

 4.3. Возможность подачи заявки на участие в отборе в форме электронных документов не предусмотрена.

 4.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в отборе.

**5. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок**

 5.1. Комиссия по закупке в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок.

5.2. Котировочная заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях:

5.2.1. непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок;

5.2.2. несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении запроса котировок;

5.2.3. несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

5.2.4. несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса котировок;

5.2.5. предоставления в составе котировочной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

5.3. Отклонение заявки по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 5.2 настоящей документации случаев, не допускается.

5.4. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

5.5. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все котировочные заявки признаны несоответствующими документации о проведении запроса котировок, или котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.

5.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

5.5.6. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

5.7.На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок комиссия по закупке оформляет протокол о результатах запроса котировок. В нем указываются сведения в соответствии с пунктами 6.5.1. - 6.5.3. Положении о закупке, а также содержащий поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников закупки, заявки которых были рассмотрены, цены договора в котировочных заявках, которые рассматривались и оценивались. Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании.

5.8. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика

5.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем.

5.10. Договор с таким участником заключается на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок, по цене, предложенной таким участником в котировочной заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

5.11.В случае уклонения от заключения договора участника, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем, запрос котировок признается несостоявшимся.

5.12. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

5.13. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем, заказчик размещает извещение о признании запроса котировок несостоявшимся на официальном сайте заказчика.

**6. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся**

6.1. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса котировок, заказчик заключает договор с единственным источником в соответствии с пунктом 5.15.4. настоящего Положения.

 7.  **Заключение и исполнение договора по результатам закупки**

 7.1. По результатам закупки заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.

7.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником, если указание на это содержится в документации о закупке.

7.3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик заключит договор с участником закупки в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

 7.4. Договор заключается в срок, установленный извещением о проведении запроса предложений.

7.5. Срок подписания договора победителем, участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

7.6. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

7.7. После определения участника, с которым в соответствии с настоящей документацией

должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

7.7.1. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.7.2. приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.7.3. предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

7.7.4. нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

7.7.5. наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период (I полугодие 2012 года).

7.8. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.9. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.10. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.11. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить количество при изменении потребности в товарах.

7.11.1.При поставке дополнительного объёма таких товаров заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности товарах, заказчик в обязательном порядке уменьшит цену договора.

7.12. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

 **8. Техническая часть**

Приложение № 1. Анкета участника закупок.

Приложение № 2. Форма доверенности.

Приложение № 3. Форма заявки.

Приложение № 4. Форма описи документов.

Приложение № 5. Техническое задание.

Приложение № 6. Проект договора.

**Приложение №1**

**Анкета Участника закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное и сокращенное наименования организации и её организационно-правовая форма***(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)***Ф.И.О. участника закупки – физического лица** |  |
| **2. Регистрационные данные:**2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)***Паспортные данные для участника закупки – физического лица** |  |
| **3. Учредители** (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом)*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)* (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  |  |
| **ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО** участника закупки |  |
| *Примечание:**Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов:* * *Устав, положение, учредительный договор;*
* *Свидетельство о государственной регистрации;*
* *Информационное письмо об учете в ЕГРПО;*

*Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.* |  |
| **Юридический адрес/место жительства участника закупки** |  |
| **5. Почтовый адрес участника закупки** |  |
| **6. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)* |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| *Примечание:**Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.**Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета* |  |
| **7. Сведения о выданных участнику закупки документах, необходимых для выполнения обязательств по договору** |  |
| **8. Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящей закупки крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника закупки.**  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество страниц в документе)*;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество страниц в документе)*;

……………………………………………………………………………………………

n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество страниц в документе).*

**Руководитель (уполномоченное лицо)**

**участника закупки**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (дата)

**Приложение№ 2**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – доверитель)

 (Наименование участника закупки)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя в закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – закупка)

(указать наименование предмета закупки),

проводимом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать название заказчика).

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, комиссии по закупкам необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в закупке, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в закупке.

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Участник закупки /
уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

**Приложение № 3**

к извещению \_\_\_

о проведении открытого запроса котировок

*на официальном бланке*

# Котировочная заявка

1) Изучив направленный Вами запрос котировок цен на поставку **устройства очистки дорожки**  для ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, согласно техническому заданию, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование подрядчика – для юр. лиц, Ф.И.О. – для физ. лиц*

действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *( при необходимости указать название и номер лицензии)*

предлагает выполнить поставку **устройства очистки дорожки** и подтверждает согласие исполнить условия указанные в проекте Договора, в техническом задании и в извещении о проведении запроса котировок.

2) Место нахождения (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) Место жительства (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) Банковские реквизиты участника размещения заказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) ИНН/КПП налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6) Цена услуги с учетом включенных расходов на материалы, их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(перечислить иные платежи)*

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

*(указать цифрами и прописью)*

7) Настоящей заявкой подтверждаем, что против

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование участника размещения заказа)* |

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8) Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок и представление подрядчиком заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

9) В случае нашей победы обязуемся заключить Договор с ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии на поставку оборудования в течение не более пяти рабочих дней, с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

От участника:

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

подписьм.п.

# Приложение № 4

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (*наименование участника закупки)*

подтверждает что для участия в закупке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*указать название закупки)*

 нами направляются нижеперечисленные документы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Номера страниц в заявке** | **Кол-во****страниц** |
|  | Опись документов. |  |  |
|  | Форма сведений об участнике закупки. |  |  |
|  | выписка из единого государственного реестра юридических лиц *(для юридических лиц)* или нотариально заверенная копия указанного документа  **/** выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей *(для индивидуальных предпринимателей)* или нотариально заверенная копия указанного документа **/** Копии документов, удостоверяющих личность *(для иных физических лиц).* |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки. |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |  |
|  | Предложение о закупке. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам |  |  |
|  | **Другие документы, прикладываемые по усмотрению, участником закупки** |  |  |

**Руководитель организации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись*

**Приложение № 5**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректора ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П.Анисимов «\_ \_» декабря\_2012 г. |

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **на закупку устройства очистки дорожки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п |  Перечень основных требований |  Технические характеристики |
|  |  **Устройство очистки дорожки – 4 шт.** |
|  1. | Рабочая среда |  Открытый атмосферный воздух, высокая влажность, температура эксплуатации -30+50оС  |
|  2. | Мощность электропривода | до 0,8 кВт |
|  3. | Напряжение питания | 380 В  |
|  4. | Герметичность мотор-редуктора | Защита от сильных водяных брызг  |
|  5. | Частота вращения выходного вала | до 230 об/мин |
|  6. | Передаточное число редуктора | i = 6,1 |
|  7. | Материал сальниковых узлов | NBR (бутадиен акрилонитрил) |
|  8. | Исполнение несущей конструкции | Углеродистая сталь с антикоррозионной покраской, наличие устройства механической регулировки по подъему и опусканию привода |
|  9. | Исполнение зачистной щетки | Ширина обработки не менее 400 мм, материл ворса – износостойкий полимер |
|  10. | Гарантийные обязательства | В течении 12 месяцев со дня продажи |
|  11. | Приложенная документация | Паспорт завода-изготовителя в оригинале |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание подготовил:Главный механик |  | Б.А. Назмутдинов |
| Согласовано:Зам.директора по вопросам капитального строительства, обеспечения и экологииГлавный инженер | В.Г. ШитовА.В. Суслов |

**Приложение № 6**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на поставку продукции

**г. Новочебоксарск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.**

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики **(ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)**, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице директора Анисимова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Продавец»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель оплатить и получить устройство для очистки дорожки в количестве 4 шт. (далее - Продукция).
2. **ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

2.1. Стоимость продукции согласно спецификации составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

2.2. Общая сумма договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

2.3. Расчеты по настоящему договору производятся Покупателем путем перечисления денежных средств согласно п.2.2. настоящего договора на расчетный счет Поставщика в течение 5-ти дней после подписания документов о поступлении продукции на склад Покупателя.

Покупатель имеет право произвести частичную предварительную оплату продукции.

2.4. Покупатель считается исполнившим обязанности по оплате Продукции с момента списания денежных средств, указанных в п.2.2. настоящего договора, с расчетного счета Покупателя в полном объеме.

1. **ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ**

3.1. Продукция имеется в наличии на складе Поставщика.

3.2. Поставка продукции производится до склада Покупателя по адресу: 429950 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1, осуществляется экспедитором ООО «Автотрейдинг Чебоксары», или другой транспортной компанией, или самовывозом автотранспортом Покупателя.

3.3. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента погрузки Продукции на транспорт Покупателя для отгрузки и подписания сторонами товарных накладных.

**4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать обязательным требованиям действующих ГОСТов.

4.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству № П-6 от 15.06.65г и Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству № П-7 от 25.04.66г в части, не противоречащей ГК РФ. При обнаружении несоответствия продукции условиям настоящего договора вызов представителя Поставщика для проверки Продукции и составления двухстороннего акта обязателен.

4.3. При неявке представителя Поставщика проверка Продукции и составление двухстороннего акта производится Покупателем с участием компетентного представителя независимой организации.

4.4. Покупатель вправе самостоятельно устранять недостатки (дефекты) Продукции только с согласия Поставщика после согласования сторонами сметы (калькуляции) расходов.

**5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2.В случае просрочки поставки продукции, против установленных в настоящем договоре сроков, а также нарушения сроков выставления счетов-фактур, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени из расчета 0,3 % от стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки поставки..

5.3. В случае задержки поставки продукции Поставщиком на срок более 2 (двух) недель, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления о расторжении настоящего договора вернуть на счет Поставщика все суммы, уплаченные последним в счет исполнения обязательств по настоящему договору, а также возместить пени согласно п.5.2.. настоящего договора.

5.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.5.Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными и рассматриваться, как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на данный договор.

6.3. Споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензии и дачи ответа - 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. Факсимильные копии настоящего договора, изменений и дополнений к нему, а так же иных документов, связанных с исполнением настоящего договора, имеют юридическую силу и признаются обеими сторонами до обмена оригиналами.

Уведомления, переданные посредством факсимильной связи, не требуют обмена оригиналами.

6.6. Покупатель обязан вернуть экземпляр договора, скрепленный его подписью и печатью, или представить протокол разногласий в срок 10 календарных дней с момента получения договора (в том числе посредством факсимильной связи). При нарушении указанного срока Поставщик вправе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Покупателя подписанного договора или протокола разногласий, письменно (по факсу с одновременным направлением заказного

письма с уведомлением) уведомить Покупателя об отказе от исполнения договора в связи с просрочкой акцепта. В этом случае настоящий договор считается незаключенным.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г, а в части принятых на себя Сторонами обязательств - до их полного исполнения.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Покупатель»**ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1ИНН/КПП 2124014112/212401001БИК 049706609Р/с 40702810475040020182 в Отделении №8613 Сбербанка России в г. ЧебоксарыК/с 30110810300000000609Телефон (8352) 74-34-20Е-mail: bos@cbx.ru Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Анисимов | **«Продавец»** |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

К договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена руб. за ед. без НДС | Сумма НДС | Сумма руб.с НДС |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **Сумма руб. с НДС** |  |
|  | **в т.ч. НДС**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель** | **Продавец** |
| **Директор** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П.Анисимов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |