Title: УТВЕРЖДАЮ = Директора ГУП =Чувашской =Республики =«БОС» Минстроя =Чувашии _______________С
Last saved by: =Воробьева

=h0=t==n0==Normal;=l1701=20=nts0showxmlerrors0=4======20=20
==108===20===УТВЕРЖДАЮ=20                  =                                  =Директора =ГУП Чувашской Республики                  =«БОС» Минстроя =Чувашии= =20=_______________С.П.Анисимов =                     =«_  _»  дека=20бря_2012 г. | ==in0=20==108===20
===20
==20
==20
=20
=              =                              ==ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
=                   =   =            =20на ==закупку =з=20=атворов =дисковых= с =электроприводом==20
===20
=

==tsWidthB3=525660==========20№№
п/п

== =Перечень основных ==20 =требований=

==            =     Технические =характеристики=

=20==in0=trpaddl108=dtype3 ==20=====

==08===20=====  ==

=           ==За=20твор =дисковый= с= электроприводом= =в комплекте =с ответными фланцами= ==20
  =         Ду=40=0 – =3= шт.; Ду500 – ==20=3 =шт.=

==in0==08===20===

==3=blind-318==20=========20  =1=.=

=20=Исполнение=

===20Рабочая =среда - воздух=, ==20
класс =герметичности-«А»= ГОСТ =9544- 2005=

=20==in0==08===20=====

====20  =2=.= | =20Рабочее =давление= | ==20до 10 =кгс/см2= | ==in0==3=blind-318====20===
==  3. | ==Рабочая температура= | ==От -25 до =+15=0^=оС ==20 | ==in0==08===20=====
====20  =3=.= | =20Материал =корпуса= | ==20Ч=угун == | ==in0==08===20=====
====20  =4.= | =Мат=20ериал =поворотного =диска= =20 | ===Чугун=20 | ==in0==08===20=====
====20  5.= | =Материал ==20вала= | ==Нержавеющая сталь ===X20Cr13=20= | ==in0=20==3=blind-318==20======
===20  6. | =Приводной узел | ===Электропривод ==МЭОФ-2500/63-0,25-96К, 380В= | ===in0==08===20=====
====20  =7=. | =Уплотнение= | ==Резина ==EPDM= =PN-ISO1629=20:==2005== | =20==in0==08===20=====
====20  =8=.= | ==Расположение вала и =диска=20 | ===Эксцентричное=20 | ===in0=20==hB3========
=trpaddl108=dtype3 ==20======= =20=9=. | ==20=Строительная =длина= | =Ду400 – =не более 105 мм, =Ду500 – не более =130 мм= | ===in0=20==rftsWidthB3=d5525660=====20===
== 10. | =Технические =условия | =РСТМ =491425.001, РСТМ 491435.001 | ==in0=trpaddl108=dtype3 ==20=====
====20 11=. | =Гарантийные =обязательства | =В =течении 12 месяцев со =дня продажи | =20==in0=trpaddl108=dtype3 ==20=====
====20 12=. | =Приложенная =документация | ====Паспорт завода-изготовителя в =оригинале= | ==in0=trpaddl108=dtype3 ==20=====
===20=20
=
=20

==tsWidthB3=579878==20=====20===Техническое задание =подготовил:
Главный механик

=20
=20
=20
=20
==

===20=20
Б.А. =Назмутдинов=

==in0=20==tsWidthB3=579878====20===

=trpaddl108=pe3 ==20========20
Согласовано:
=20
Зам.директора по =вопросам =капитального =строительства, =обеспечения и экологии
=20
Главный   инженер

=

=20
=20
=20
=20
В.Г. Шитов
=20
А.В. Суслов

==in0=trpaddl108=pe3 ==20=====

===20