**27.12.2012 № 1**

**РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ**

**Документации об открытом (публичном) отборе организаций**

**на право заключения договора поставки**

**трубчатых аэрационных систем для очистных сооружений**

**путем открытого запроса котировок (запроса цен)**

**Наименование закупки:** открытый (публичный) отбор организаций на право заключения договора поставки **трубчатых аэрационных систем для очистных сооружений** путем открытого запроса котировок (запроса цен).

**Закупку проводит:** комиссия по закупкам, созданная ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии

**Место нахождения:** Чувашская Республика г. Новочебоксарск ул. Промышленная, 1 **Почтовый адрес:** 429950,Чувашская Республика г. Новочебоксарск ул. Промышленная, 1

**Адрес электронной почты:** bos@cbx.ru, bospc64@mail.ru

**Номер контактного телефона:** (8352) 74-44-20, факс: (8352) 74-44-20

**Контактное лицо:** менеджер по электронным торгам,Воробьёва Ольга Юрьевна

**Предмет договора. Начальная (максимальная) цена договора.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование закупки | Ед. изм. | Количество | Начальная максимальнаяцена работ ,в том числе НДСв рублях\* | Сроки выполненияработ |
| 1 | **Трубчатая аэрационная система:**длина коридора - 120 мколичество плетей в одном аэротенке – 11 шт.;количество стояков в коридоре – 3 шт. | шт | 3 | 2 482 300 | 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | **Трубчатая аэрационная система:**длина коридора - 108 м;количество плетей – 11 шт.;количество стояков – 3 шт. | шт | 1 | 2 230 076 |
|  | ИТОГО:в т.ч. НДС: | **9 676 976****1 476 148,88** |  |

Поступил следующий запрос о разъяснении положений Документации об открытом (публичном) отборе организаций на право заключения договора поставки трубчатых аэрационных систем для очистных сооружений путем открытого запроса котировок (запроса цен), далее - «Документация об отборе»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел документации об отборе | Содержание запроса на разъяснение положений документации об отборе |
| 1. | Техническое задание (Приложение 5 к документации об отборе) | Дать разъяснения относительно раскладки плетей в аэротенках: из условий Технического Задания невозможно определить длины плетей от каждого из стояков, количество патрубков металлических резьбовых, штифтов, торцевых элементов |

На запрос сообщаем следующее: - длина плетей рассчитывается по размерным характеристикам аэротенков, изложенным в техническом задании;

- расчет количества патрубков резьбовых, штифтов и торцовых элементов исходит из количества стояков и плетей, сведения о которых изложены в техническом задании.

Заместитель директора – Председатель комиссии

по закупочной деятельности

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии В.Г. Шитов